### Notice accessibilité – Aide à la constitution du dossier

Etablissement recevant du public et installation ouverte au public		Préciser les dispositions mises en place lors de la manifestation
Respect des dispositions de l'arrêté du 8 Décembre 2014
1. Généralités
Les dispositions techniques suivantes doivent assurer l'accessibilité des personnes handicapées à la manifestation.

2. Cheminements extérieurs (article 2)
Généralités
Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l’accès au terrain jusqu'à l’entrée principale du site, du bâtiment
Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l’entrée du site, du bâtiment
Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement
Largeur supérieure ou égale à 1,20m
Rétrécissements ponctuels d'une largeur comprise entre 0,90m et 1,20m
Dévers inférieur à 3%
Pentes
Dénivellation du cheminement compensée par une pente accessible aux personnes en fauteuil roulant
Pente inférieure à 5%
Pente entre 5% et 6% : palier de repos tous les 10m
Pente entre 6% et 10% sur 2m maxi
Pente entre 10% et 12% sur 0,50m maxi
Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente
Caractéristiques des paliers de repos
1,20m x 1,40m
Paliers horizontaux au dévers près
Seuils et ressauts
2 cm maximum (ou 4 cm si chanfrein à 33%)
Arrondis ou chanfreinés
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants
Espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire
En chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné
Dimensions : diamètre 1,50 m
Espaces de manœuvre de porte
De part et d'autre de chaque porte ou portillon
Dimensions : / - 1,20m x 1.70 m en poussant / - 1,20m x 2.20 m en tirant
Espaces d’usage
Devant chaque équipement ou aménagement
Dimensions : 0,80 m x 1,30 m
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue
Trous en sol : diamètre ou largeur inférieure ou égale à 2 cm
Cheminement libre de tout obstacle
Hauteur libre : supérieure ou égale à 2,20 m
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm
Protection si rupture de niveau supérieure ou égale à 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement
Protection des espaces sous escaliers
Escaliers de plus de 3 marches ou marches isolées
Largeur entre mains courantes supérieure à 1,00m
Hauteur des marches inférieure ou égale à 17 cm
Largeur de giron des marches supérieur ou égal à 28 cm
Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche
- Nez de marches :
De couleur contrastée
Antidérapants
Sans débord excessif
- 1 main courante
Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m
Continue, rigide et facilement préhensible
Dépassant les premières et dernières marches
Différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel

3. Place de stationnement (article 3)
2% de l'ensemble de places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places
Localisation à proximité de l'entrée du site, du bâtiment
Caractéristiques dimensionnelles et atteinte
Largeur supérieure ou égale à 3,30 m
Longueur minimale de 5m
Espace horizontal au dévers près (inférieur ou égal à 3%)
Raccordement au cheminement d'accès
Ressaut de 2 cm maximum
Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près
Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes ou malentendantes
Bornes visibles directement du poste de contrôle
Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels
Visiophonie
Repérage horizontal et vertical des places
Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public
Signalisation des croisements véhicules /piétons
Eveil de vigilance des piétons
Signalisation et marquage au sol pour les conducteurs

4. Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public (article 4)
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible
Entrée principale facilement repérable
Dispositifs d'accès au bâtiment/établissement
Facilement repérable
Signal sonore et visuel

5. Circulations intérieures horizontales (article 6)
Largeur supérieure ou égale à 1,20 m
Rétrécissements ponctuels d'une largeur comprise entre 0,90m et 1,20 m
Dévers inférieur ou égal à 3%
Pentes
Pente inférieure à 5%
Pente entre 5% et 6% : palier de repos tous les 10 m
Pente entre 6% et 10% sur 2 m maxi
Pente entre 10% et 12% sur 0,50 m maxi
Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente
Caractéristiques des paliers de repos
1,20 m x 1,40 m
Paliers horizontaux au dévers près
Seuils et ressauts
2 cm (ou 4 cm si chanfrein à 33%)
Arrondis ou chanfreinés
Espaces de manœuvre de porte
De part et d'autre de chaque porte ou portillon
Dimensions : 1,20m x 1.70 m en poussant / et 1,20m x 2.20 m en tirant
Espaces d'usage
Devant chaque équipement ou aménagement
Dimensions : 0,80 m x 1,30m
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue
Trous en sol : diamètre ou largeur inférieur ou égal à 2 cm
Cheminement libre de tout obstacle
Hauteur libre : 2,20 m ou réduit à 2,00 m pour les parcs de stationnement
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm
Protection si rupture de niveau supérieure à 0,40m à moins de 0,90 m
Protection des espaces sous escaliers

6. Circulations intérieures verticales (article 7)
Obligation d’ascenseur pour prestations non-accessibles ou effectif dans les étages supérieur ou égal à 50 personnes
Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement
Largeur entre mains courantes supérieure à 1,00m
Hauteur des marches inférieure ou égale à 17 cm
Largeur du giron des marches supérieur ou égal à 28 cm
Mains courantes
De chaque côté
Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m
Continue, rigide et facilement préhensible
Dépassant les premières et dernières marches
Différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel
Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches
Nez de marches :
De couleur contrastée
Antidérapants
Sans débord excessif
Ascenseurs
Tous les niveaux sont desservis
Commande à plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle au fauteuil
Conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l’accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap
Tous les ascenseurs doivent être accessibles
Munis d’un dispositif permettant de prendre appui
Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d’alarme
Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite
Conformes aux normes les concernant
D’usage permanent

7. Revêtements de sols, murs et plafonds (article 9)
Tapis
Dureté suffisante
Sans ressaut supérieur à 2 cm
Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration
Conforme à la réglementation en vigueur
Aire d’absorption équivalente au moins à 25% de la surface au sol

8. Portes, portiques et sas (article 10)
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier
Largeur des portes principales et des portiques
0,80 m minimum (0,77 m de passage utile) pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes
1,20 m minimum avec un vantail de 0,80 m (0,77 m de passage utile) pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes
0,77 m pour les portiques de sécurité
Poignées de portes
Facilement préhensibles
A plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle au fauteuil
Effort pour ouvrir une porte inférieur ou égal à 50 N
Portes vitrées repérables
Portes à ouverture automatique
Durée d’ouverture réglable
Détection des personnes de toutes tailles
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à ouverture électrique
Possibilité d’accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté
Sas
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l’extérieur comme à l'intérieur
Dimensions : / - 1,20 m x 1,70 m en poussant / - 1,20 m x 2.20 m en tirant

9. Dispositif d'accueil, équipements et dispositifs de commande (article 5 et article 11)
Point d'accueil
Au moins un accessible.
Point d’accueil aménagé prioritairement ouvert et signalé
Banques d’accueil utilisables en position debout ou assis
Face supérieure inférieure ou égale à 0,80 m
Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)
Equipements divers accessibles au public
Au moins 1 équipement par type aménagé
Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement
Commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler :
Hauteur entre 0,90 m et 1,30 m du sol
Guichets d'information, vente manuelle et tables ou tablettes si nécessaire de lire, écrire ou utiliser un clavier
Face supérieure inférieure ou égale à 0,80 m
Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)
Dispositif de sonorisation équipé d’une boucle magnétique
Panneaux d’affichage instantané relayant les informations sonores

10. Sanitaires (article 12)
Cabinets d'aisances aménagés
Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires
Aux même emplacement que les autres dans la mesure du possible
Si emplacement non-regroupés avec les autres sanitaires, signalétique adaptée
Si sanitaire non-séparé par sexe, accès direct depuis la circulation commune et signalé
1 lavabo accessible par groupe de lavabos
Espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour
Emplacement : dans le cabinet d'aisances ou devant la porte
Dimensions :diamètre 1,50 m
Aménagements intérieurs des cabinets d'aisances
Dispositif permettant de refermer la porte derrière soi
Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m latéral à la cuvette
Hauteur de la cuvette comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol
Lave-mains accessible situé à une hauteur inférieure ou égale à 0,85 m
Barre d’appui latérale dont la partie horizontale est située entre 0,70 m et 0,80 m du sol
Barre d’appui supportant le poids d’une personne
Commande de chasse d’eau facilement accessible et manœuvrable
Lavabos accessibles
Bord supérieur : H inférieure ou égale à 0,80 m
Vide en partie inférieure d'au moins / 0.70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)
Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi
Urinoirs à différentes hauteurs si urinoirs disposés en batteries

11. Sorties (article 13)
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours

12. Éclairage (article 14)
Valeurs d’éclairement
20 lux pour les cheminements extérieurs
200 lux au droit des postes d'accueil
100 lux pour les circulations intérieures horizontales
150 lux pour les escaliers et équipements mobiles
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés
Extinction progressive si éclairage temporisée
Eclairages par détection de présence

13. Information et signalisation
Cheminements extérieurs (article 2)
Signalisation adaptée aux points de choix d’itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements
Repérage des parois vitrées
Passage piétons
Accès à l'établissement, au site et à l'accueil (article 4 )
Repérage des entrées
Repérage du système de contrôle d’accès
Accueils sonorisés (article 5 )
Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires
Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique
Signalisation de la boucle par un pictogramme
Circulations intérieures (articles 6, 7 et 8)
Éléments structurants du cheminement repérables
Repérage des parois et portes vitrées
Informations d’aide au choix de la circulation à proximité des commandes d’appel d’ascenseur
Dans le cas des équipements mobiles, escaliers mécaniques, tapis roulants et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible
Equipements divers (articles 5 et 11)
Signalisation du point d’accueil, du guichet
Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage
Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile
Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information (annexe 3)
Visibilité (localisation du support, contrastes)
Lisibilité (hauteur des caractères)
Compréhension (pictogrammes)

14. Etablissements et installations recevant du public assis (article 16)
Nombre de places réservées : 2 jusqu'à 50 / + 1 par tranche de 50 en sus
Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal
Dimension de l’emplacement : 0,80 m x 1,30 m
Cheminement accessible jusqu’à l’emplacement
Réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public